| 庄子河水库管理范围划定方案 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 乡(镇) | 工程部位 | 起止地点 | 界桩距建筑物/坝/堤外脚 或其他距离(m) | 备注 |
| 1 | 庄子河水库 | 孝墓镇 | 大坝工程 | 大坝下游坝脚 | 50 |  |
|  |  |  | 大坝工程 | 大坝左、右岸坝端 | 50 |  |
|  |  |  | 溢洪道工程 | 建筑物外缘线 | 30 |  |
|  |  |  | 其他工程 | 建筑物外缘线 | 30 |  |
|  |  |  | 库区 | 198.8米高程(85高程) | 0 |  |

| 庄子河水库保护范围划定方案 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 乡(镇) | 工程部位 | 管理范围外边线距离或其他距离(m) | 备注 |
| 1 | 庄子河水库 | 孝墓镇 | 大坝工程 | 100 |  |
|  |  |  | 溢洪道工程 | 100 |  |
|  |  |  | 其他工程 | 100 |  |
|  |  |  | 库区 | 50 | 校核洪水位201.27米高程 (85高程)向山坡延伸长度 |